別紙－１

# ○○水再生センター雨水ポンプ設備工事【合体工事】のファイルタイプ編集イメージ

写真区分

工 種

種 別

細 別

【親工種

※工事区域全景

※雨水ポンプ

※雨水ポンプ用原動機

※雨水ポンプ用吐出弁

※雨水ポンプ用逆流防止弁

※雨水ポンプ用消音器雨水ポンプ

雨水ポンプ用原動機雨水ポンプ用吐出弁

雨水ポンプ用逆流防止弁雨水ポンプ用消音器

配配現事仮仮堆

※

※

※ 鋼基Ｋ

酸仮高開ク工試配ア既コ機配基基アあ有

産

雨水ポンプ設備工

出来形管理写真

雨水ポンプ設備工

品質管理写真

雨水ポンプ設備工

安全管理写真

雨水ポンプ設備工

施工状況写真

雨水ポンプ設備工

使用材料写真

雨水ポンプ設備工

機器製作写真

雨水ポンプ設備工

着手前及び完成写真

留意点

1. 合体工事において親工種と異なる他工種の工事写真は分冊して綴じる。
2. ※印の写真は、代表写真として分類し、工事写真帳ダイジェスト版として別途、綴って提出する。

【親工種】

】

管材料保管状況 管外被等保管状況

地塗装使用管理状況前調査

設工

設解体撤去工積物処分工

既設解体撤去工据付工

配管敷設工製品取付工礎築造工

Ｙ活動等の状況 欠作業の保安状況設物の設置状況 所作業の保安状況口部の保安状況

レーン車等の保安状況 場製品(仮組立)検査状況運転状況

管漏洩試験状況

ンカー非破壊検査状況 設構造物強度確認状況 ンクリート破壊検査状況器据付管理状況

管敷設状況礎配筋状況

礎コンクリート出来形状況ンカー締結(溶接)施工状況と施工アンカー施工状況 価物運搬・搬入状況

業廃棄物運搬・搬入状況

分冊

【子工種】

工事区域全景

※本体築造工

※構造物取壊し工

………

……… 事前調査

本体築造工

構造物取壊し工

………

………

………

………

………

………

ポンプ棟

躯体改造工（土木）

出来形管理写真

ポンプ棟

躯体改造工（土木）

品質管理写真

ポンプ棟

躯体改造工（土木）

安全管理写真

ポンプ棟

躯体改造工（土木）

施工状況写真

ポンプ棟

躯体改造工（土木）

使用材料写真

ポンプ棟

躯体改造工（土木）

着手前及び完成写真

【

子工種

】