## 一覧
工事関係提出書類様式 一覧
令和８年７月
No. | 書 類 名 称 | 備考
46 | 46 事前調査結果の詳細票
47 | 47 ＲＣＦ事前調査結果の詳細票
48 | 48 施工体制台帳 | 参考様式
49 | 49 施工体系図 | 参考様式
50 | 50 作業員名簿 | 参考様式
53～58 | 53～58 工事打合せ簿 | 参考様式
62 | 62 承諾願
63 | 63 発注・製作仕様対比表
64 | 64 材料確認書 | 参考様式
65 | 65 材料確認書一覧表
72 | 72 納品伝票一覧表
73 | 73 段階確認書 | 参考様式
74 | 74 確認・立会依頼書 | 参考様式
76 | 76 休日・夜間作業届
78 | 78 工事事故報告書
79 | 79 工事災害通知書
80 | 80 酸素欠乏症等危険作業計画書
80-2 | 80-2 酸素及び硫化水素濃度測定箇所図
81 | 81 酸素及び硫化水素濃度測定記録
82 | 82 工事現場始業点検表
83 | 83 安全点検表
84 | 84 工事月報 | 参考様式
85 | 85 週間工程表
86 | 86 月間工程表（参考） | 参考様式
88 | 88 作業日報
98 | 98 工事出来高内訳書
99 | 99 機器保管届
103 | 103 部分使用承諾書
104 | 104 工期延期届
107 | 107 支給品受領書
108 | 108 支給品精算書
109 | 109 現場発生品調書
112 | 112 建設副産物等処分集計表 | 参考様式
120 | 120 金属拡張アンカー施工確認シート
121 | 121 接着アンカー施工確認シート
122 | 122 あと施工アンカー非破壊検査（引張試験）報告書
151 | 151 出来形管理図表 | 参考様式
151-2 | 151 出来形管理図表(記載例) | 参考様式
152 | 152 品質管理図表 | 参考様式
152-2 | 152 品質管理図表(記載例) | 参考様式
157 | 157 施工報告書（参考） | 参考様式
162 | 162 完成図書（表紙）
170 | 170 電子媒体納品書 | 水道部のみ
書類の番号は、「工事関係書類一覧表(上下水道局)」の文書の番号を表す

## 46 事前調査結果の詳細票
工事名
[11 empty] | 対象となる | 耐火建築物 ・ 準耐火建築物 ・ その他の建築物 ・ その他の施設
事前調査結果の詳細票( 枚目/ 枚中 ) | [10 empty] | 建築物等の概要 | 延べ床 ㎡ ( 階建)
建築物等が設置された着工年月日 |  |  | 年 月 日 |  | 階 | 部屋名称
部位 |  | ① 設計図書(改修時の設計図書も含む)、目視による調査 | [5 empty] | ② 石綿の含有の状況の分析による調査 |  |  |  |  | ③ 石綿の使用の状況 |  |  | 資料 番号 | 一覧へ
|  | 建材名、製品名等 |  | 備 考 | 調査の方法 |  | 石綿含有 | サンプリング |  | 石綿含有 | 石綿の種類 (含有率) | 備 考 | 石綿含有建材の種類 (材料レベル) | 使用面積
|  |  |  | 改修： | □設計図書等
[5 empty] | (根拠資料の種類： |  | □有 | □有 |  | □有
[6 empty] | ） | □無
[5 empty] | □目視 |  | □不明 | □無 |  | □無
[5 empty] | ( |  | □みなし |  |  |  | ( ％) |  | (レベル ) |  | ㎡
）
|  |  |  | 改修： | □設計図書等
[5 empty] | (根拠資料の種類： |  | □有 | □有 |  | □有
[6 empty] | ） | □無
[5 empty] | □目視 |  | □不明 | □無 |  | □無
[5 empty] | ( |  | □みなし |  |  |  | ( ％) |  | (レベル ) |  | ㎡
）
|  |  |  | 改修： | □設計図書等
[5 empty] | (根拠資料の種類： |  | □有 | □有 |  | □有
[6 empty] | ） | □無
[5 empty] | □目視 |  | □不明 | □無 |  | □無
[5 empty] | ( |  | □みなし |  |  |  | ( ％) |  | (レベル ) |  | ㎡
）
|  |  |  | 改修： | □設計図書等
[5 empty] | (根拠資料の種類： |  | □有 | □有 |  | □有
[6 empty] | ） | □無
[5 empty] | □目視 |  | □不明 | □無 |  | □無
[5 empty] | ( |  | □みなし |  |  |  | ( ％) |  | (レベル ) |  | ㎡
）
|  |  |  | 改修： | □設計図書等
[5 empty] | (根拠資料の種類： |  | □有 | □有 |  | □有
[6 empty] | ） | □無
[5 empty] | □目視 |  | □不明 | □無 |  | □無
[5 empty] | ( |  | □みなし |  |  |  | ( ％) |  | (レベル ) |  | ㎡
）
|  |  |  | 改修： | □設計図書等
[5 empty] | (根拠資料の種類： |  | □有 | □有 |  | □有
[6 empty] | ） | □無
[5 empty] | □目視 |  | □不明 | □無 |  | □無
[5 empty] | ( |  | □みなし |  |  |  | ( ％) |  | (レベル ) |  | ㎡
）
1 | 設計図書の該当箇所、目視調査の内容、含有状況の分析実施の際は採取箇所の図面及び分析結果など、石綿の使用・含有及び使用面積算出の根拠となる資料を添付すること。
2 | 設計図書等の根拠資料の種類を括弧内に記載すること。ａ 石綿含有建材データベース(国土交通省・経済産業省)、ｂ メーカーの証明書・ホームページ、ｃ JATI協会無石綿情報、ｄ その他(具体的に根拠資料を記載)、
ｅ 設計図書等無し
3 | 目視による調査についてはその内容を括弧内に記載すること。Ａ 外観、Ｂ 商品名の印字、Ｃ JIS番号、Ｄ その他(具体的に内容を記載)
4 | 備考欄には改修の着工の履歴など当該部位に係るその他情報を記載すること。
3-3

## 47 ＲＣＦ事前調査結果の詳細票
ＲＣＦ事前調査結果の詳細票( 枚目/ 枚 中 )
工事名称
建築物等が設置された 着工年月日 |  | 年 月 日 |  | 階 |  | 部屋名称 |  |  |  | 一覧へ
部位 | 設計図書(改修時の設計図書も含む)、目視による調査 | [7 empty] | 資料番号
| 製品名 | 備 考 | 調査の方法 |  |  |  |  | ＲＣＦ含有
|  | 改修： | □設計図書等
|  |  | (根拠資料の種類： |  |  |  |  | □有
[7 empty] | ） | □無
|  |  | □目視 |  |  |  |  | □不明
(
）
|  | 改修： | □設計図書等
|  |  | (根拠資料の種類： |  |  |  |  | □有
[7 empty] | ） | □無
|  |  | □目視 |  |  |  |  | □不明
(
）
|  | 改修： | □設計図書等
|  |  | (根拠資料の種類： |  |  |  |  | □有
[7 empty] | ） | □無
|  |  | □目視 |  |  |  |  | □不明
(
）
|  | 改修： | □設計図書等
|  |  | (根拠資料の種類： |  |  |  |  | □有
[7 empty] | ） | □無
|  |  | □目視 |  |  |  |  | □不明
(
）
|  | 改修： | □設計図書等
|  |  | (根拠資料の種類： |  |  |  |  | □有
[7 empty] | ） | □無
|  |  | □目視 |  |  |  |  | □不明
(
）
|  | 改修： | □設計図書等
|  |  | (根拠資料の種類： |  |  |  |  | □有
[7 empty] | ） | □無
|  |  | □目視 |  |  |  |  | □不明
(
）
|  | 改修： | □設計図書等
|  |  | (根拠資料の種類： |  |  |  |  | □有
[7 empty] | ） | □無
|  |  | □目視 |  |  |  |  | □不明
(
）
3-4

## 48 施工体制台帳
[17 empty] | 年 | 月 | 日
施工体制台帳
《下請負人に関する事項》
| ［会社名・事業者ID］ | [19 empty] | 会社名・ 事業者ID | [10 empty] | 代表者名
一覧へ
［事業所名・現場ID］
[21 empty] | 住所 電話番号 |  | 〒
| 建設業の 許可 |  |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
（TEL － － ）
|  |  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 工事名称 及び 工事内容
知事 一般
|  |  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
[8 empty] | 知事 一般 | [12 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [8 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
工事名称 及び 工事内容
[21 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
| 発注者名 及び 住所 |  |  | 〒
[23 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [5 empty] | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [9 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
[21 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入 の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  |  | 区分 |  | 名 称 | [5 empty] | 住 所
[27 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
元請契約
[23 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[20 empty] | 現場代理人名 |  |  |  |  | swkou | [5 empty] | 安全衛生責任者名
[7 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[22 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 区分 | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[20 empty] | ※主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
元請契約
[22 empty] | 資格内容 | [8 empty] | ※専門技術者名
下請契約
資格内容
| 発注者の 監督員名 | [8 empty] | 権限及び意見申出方法 | [22 empty] | 担当工事内容
| 監督員名 | [8 empty] | 権限及び意見申出方法 | [9 empty] | 一号特定技能外国人 の従事の状況（有無） | [5 empty] | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無
| 現場 代理人名 | [8 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 資格内容
監理技術者補佐名 | [9 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [8 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [8 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [8 empty] | 担当 工事内容
一号特定技能外国人 の従事の状況（有無） | [5 empty] | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） | [5 empty] | 有 無
（記入要領）
| 1 | 上記の記載事項が発注者との請負契約書や下請負契約書に記載ある場合は、その写しを添付する | [18 empty] | ※ ［主任技術者、専門技術者の記入要領］
|  | ことにより記載を省略することができる。 | [18 empty] | １．主任技術者の配属状況について [専任・非専任] | [7 empty] | ３．主任技術者の資格内容（該当するものを選んで記
| 2 | 監理技術者又は主任技術者の配置状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付けること。 | [18 empty] | のいずれかに○印を付すこと。 | [7 empty] | 入する。)
| 3 | 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工す | [18 empty] | ２． 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工の | [7 empty] | ①経験年数による場合
|  | るために必要な主任技術者を記載する。(監理技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専 | [18 empty] | 場合等でその工事に含まれる専門工事を施工す | [7 empty] | １）大学卒［指定学科］ ３年以上の実務経験
|  | 門技術者を兼ねることができる。) | [18 empty] | るために必要な主任技術者を記載する。（一式工 | [7 empty] | ２）高校卒［指定学科］ ５年以上の実務経験
| 4 | 健康保険等の加入状況の記入要領は次の通り | [18 empty] | 事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての | [7 empty] | ３）その他 １０年以上の実務経験
|  | ① | 各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場 | [17 empty] | 資格を有する場合は専門技術者を兼ねることがで | [7 empty] | ②資格等による場合
|  |  | 合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未 | [17 empty] | きる。） | [7 empty] | １）建設業法「技術検定」
|  |  | 加入」に○印を付けること。元請契約又は下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外 | [17 empty] | 複数の専門工事を施工するために複数の専門技 | [7 empty] | ２）建築士法「建築士試験」
|  |  | される場合は「適用除外」に○を付けること。 | [17 empty] | 術者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。 | [7 empty] | ３）技術士法「技術士試験」
|  | ② | 元請契約欄には元請契約に係る営業所について、下請契約欄には下請契約に係る営業所につい | [25 empty] | ４）電気工事士法「電気工事士試験」
|  |  | て記載すること。なお、元請契約に係る営業所と下請契約に係る営業所が同一の場合には、下 | [25 empty] | ５）電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
|  |  | 請契約の欄に「同上」と記載すること。 | [25 empty] | ６）消防法「消防設備士試験」
|  | ③ | 健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載 | [25 empty] | ７）職業能力開発促進法「技能検定」
すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載する
|  |  | こと。 | [17 empty] | ※ [健康保険等の加入状況の記入要領]
|  | ④ | 厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係 | [17 empty] | １．下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には、事業所整理記号等の欄を「下請
|  |  | る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。 | [17 empty] | 契約」と「再下請契約」の区分に分けて、各保険の営業所整理記号等を記載すること。
|  | ⑤ | 雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合 | [17 empty] | ２．各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合
|  |  | は、本店の労働保険番号を記載すること。 | [17 empty] | （適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」
| 5 | 一号特定技能外国人の従事の状況について | [18 empty] | に○印を付けること。下請契約又は再下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場
|  | 一号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の | [18 empty] | 合は「適用除外」に○印を付けること。
|  | 二の表の特定技能一号の在留資格を決定された者。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、 | [18 empty] | ３．健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載する
|  | 従事する予定がない場合は「無」を○で囲むこと。 | [18 empty] | こと。一括適用の承認に係る営業所の場合、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
| 6 | 外国人技能実習生の従事の状況について | [18 empty] | ４．厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営
|  | 出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の技能実習の在 | [18 empty] | 業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
|  | 留資格を決定された者（以下「外国人技能実習生」という。）が当該建設工事に従事する場合は | [18 empty] | ５．雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、
|  | 「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。 | [18 empty] | 本店の労働保険番号を記載すること。
| 7 | 警備会社においては、商号または名称、現場責任者名、工期を記載すること。(下請が警備会社のみの場合は提出不要)
※［一号特定技能外国人の従事の状況の記入要領］ 一号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の特定技能一号の在留資格を決定された者。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲むこと。
※［外国人技能実習生の従事の状況の記入要領］ 出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の技能実習の在留資格を決定された者（以下「外国人技能実習生」という。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

## 49 施工体系図
|  |  |  | 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図 | [16 empty] | 一覧へ
発注者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
工事名称
元請名・事業者ID |  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
監督員名 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者名 主任技術者名 | [5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 | [5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
専門技術者名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 |  |  | 元方安全衛生管理者 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
副 会 長 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
| ※ 一次下請負人となる警備会社については、商号又は名称、現場責任者名、工期を記入する。また、建設工事だけではなく建設工事以外を請け負う下請負人（産業廃棄物及び建設発生土処理業者（収集運搬業者、中間処理・最終処分者）、並びに警備業者等）においても、記載すべき下請負人の対象として扱うこととし、建設発生土等の搬入先についても、施工体系図の中で明示するものとする。 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
※ 工事作業所災害防止協議会とは、労働安全衛生法第30条に基づく協議組織をいう。
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日

## 50 作業員名簿
作 業 員 名 簿
[8 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄
事業所の名称 ・現場ID | [5 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
所長名 | [12 empty] | 提出日 年 月 日 |  | 一覧へ
[10 empty] | 一次会社名 ・事業者ID |  |  | （ 次)会社名 ・事業者ID
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [6 empty] | 年金保険
[5 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
| 技能者ID | [6 empty] | 雇用保険
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
（注)１.※印欄には次の記号を入れる。 | [11 empty] | （注）３．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
（注）４．資格・免許等の写しを添付することが望ましい。
| …現場代理人 | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員 |  |  |  | （注）５．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記載。
| …主任技術者 | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育
| …外国人技能実習生 |  | …１号特定技能外国人 | [8 empty] | （注）６．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。 | [11 empty] | （注）７．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保険者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用除外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
（注）８．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無については、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）９．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフトの運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）１０．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）１１．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
現
作
女
主
職
安
能
習
１特
未
再

## 53～58 工事打合せ簿
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日 | [8 empty] | 一覧へ
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [9 empty] | ）
工事名
（内容）
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [9 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  | 課長 |  | 課長補佐 |  | 係長 |  | 担当者 |  |  | 現場代理人 |  | 主任（監理） 技術者
|  |  | 総括監督員 |  | － |  | 主任監督員 |  | 工事監督員

## 62 承諾願
承 諾 願
[6 empty] | 令和 年 月 日 |  |  | 一覧へ
堺市上下水道事業管理者 殿
受注者
住 所
|  |  |  | 氏 名 |  |  |  | 印
(工事名)
に伴い、下記一覧表の図面並びに書類及びメーカーの承諾をお願いします。
No. | 図 面 名 称 | 図 面 番 号 |  |  | メーカー名 |  | 備 考
3-1

## 63 発注・製作仕様対比表
発注・製作仕様対比表
特記仕様書における仕様 | 承諾図書における仕様 | 一覧へ
機器名 | 機器名・製作会社
3-2

## 64 材料確認書
（様式－4）【国：様式-10】
材 料 確 認 書 | [12 empty] | 材 料 確 認 書 (空袋・空缶)
[8 empty] | 年月日： | [12 empty] | 年月日：
|  | 工事名 | [12 empty] | 工事名 | [10 empty] | 一覧へ
|  |  | 標記工事について、下記の材料について確認されたく提出します。 | [12 empty] | 標記工事について、下記の材料について確認されたく提出します。
記 | [12 empty] | 記
| 材料名 |  | 品質規格 | 単位 | 搬入数量 |  | 確 認 欄 |  |  |  |  | 備考 |  | 材料名 |  | 品質規格 | 単位 | 搬入数量 |  | 確 認 欄 |  |  |  |  | 備考
[7 empty] | 確認年月日 | 確認方法 | 合格数量 | 確認印 又はサイン | [9 empty] | 確認年月日 | 確認方法 | 合格数量 | 確認印 又はサイン
| 課 長 |  | 課長補佐 | 係 長 |  | 担当者 |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監理） 技術者 |  |  | 課 長 |  | 課長補佐 | 係 長 |  | 担当者 |  |  | 現 場 代理人 |  | 監 理 技術者
| 総 括 監督員 |  | ー | 主 任 監督員 |  | 監督員 | [7 empty] | 総 括 監督員 |  | ー | 主 任 監督員 |  | 監督員

## 65 材料確認書一覧表
材料確認書一覧表(参考)
No | 工種 | 品名 | 形状寸法 | 単位 | 数量 | 材料確認日 | 摘要
一覧へ
3-107

## 72 納品伝票一覧表
納品伝票一覧表
番号 | 種別 | 規格 | 設計数量 | 納入数量 | 差 | 製造業者 | 納入業者 | 一覧へ
１ | FTフリューム(U 型)B型 | U-800×700×2000 | 106.2ｍ ※2ｍ 53.1本 | 107.0ｍ ※2ｍ 48本 1ｍ 11本 | 0.8 ｍ | (有)○○○ | (株)○○○
3-111

## 73 段階確認書
[5 empty] | 課長 |  | 課長補佐 |  |  | 係長 | 担当者
[5 empty] | 総括監督員 |  | ― |  |  | 主任監督員 | 監督員
段 階 確 認 書
施 工 予 定 表
年月日：
下記のとおり施工段階の予定時期を報告いたします。
一覧へ
| 工事名 |  |  |  | 受注者名：
現場代理人名等：
| 種 別 |  | 細 別 | 確認時期項目 |  | 施工予定時期 |  |  |  | 記 事
年月日：
通 知 書
下記種別について、段階確認を行う予定であるので通知します。
[9 empty] | 監督員名： |  |  | ←施工予定表の確認項目に対し、予定日を記入の都度、写しを受注者に送付（日付はその都度記入）。
| 確 認 種 別 |  | 確 認 細 別 | 確認時期項目 |  | 確認時期予定日 |  |  |  | 確認実施日等 |  | ←予定日記入済の確認項目に対し、確認実施の都度、確認実施日に記入。
年月日：
確 認 書
上記について、段階確認を実施し確認した。
[8 empty] | 監督員名： |  |  |  | ←通知書の確認項目が完了した日に署名し、受注者に送付。

## 74 確認・立会依頼書
確認 ・ 立会依頼書
課長 |  | 課長補佐 | 係 長 | 担当者 |  |  |  | 現 場 |  | 主 任 | 一覧へ
総 括 |  | － | 主 任 | 監督員 | [5 empty] | （監理）
監督員 |  |  | 監督員 |  |  |  |  | 代理人 |  | 技術者
確認 ・ 立会事項
工事名 | [6 empty] | 年月日：
下記について 確 認 ・ 立 会 されたく提出します。
記
工 種
場 所
資 料
| 希 望 日 時 | [7 empty] | 時
確 認 立 会 員
実 施 日 時 | [5 empty] | 時
記 事

## 76 休日・夜間作業届出書
[8 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
監 督 員 殿 | [12 empty] | 一覧へ
受注者名
現場代理人
休日・夜間作業届出書
下記のとおり休日作業を提出いたします。
１．工事名称
２．施工場所
３．作業日時 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 時 | から |  | 時 | まで
４．作業内容
５．理 由
６．連 絡 先 |  |  |  |  | 携帯番号
|  |  | 総括監督員 |  | 課長補佐 |  | 主任監督員 | 監督員

## 78 工事事故報告書
令和 年 月 日
堺市上下水道事業管理者 殿
住所又は所在地
商号又は名称
代表者氏名
工 事 事 故 報 告 書 |  |  |  | 一覧へ
弊社施工による工事において、下記のとおり事故が発生しましたのでご報告いたします。
記
１．工事概要
①工事名称
②工事場所
③工事期間
④工事概要
２．事故概要
①発生日時
②被害内容
…………………………………………………………………………………………………………………………………
記入要領
６について診断書を添付し、内容は詳細に記入するとともに事故写真を添付すること。
交通事故の場合は事故証明書を添付すること。
事故現場を見取図にて図示すること。
７について被災者の所属している元請又は下請の業者名を明記すること。
11について応急措置をとった場合はその事実を記入すること。
13について必ず記入すること。
14について図示するとともに当日の監督体制は時間をおって表示すること。
15について当該工事における安全管理対策を記入すること。
16について通常会社において定めている安全管理対策を記入すること。
19について公共建築工事標準仕様書（建築工事編）1.1.5(b)に規定する施工体系図とし、当該事故に関係する下請等の関連を太字等で明示すること。
20について見舞金示談等判明できる範囲で記入すること。
なお、人身事故以外の場合は、７．から10．までは記入の必要はない。

## 79 工事災害通知書
令和 年 月 日
堺市上下水道事業管理者 殿
一覧へ
住所又は所在地
商号又は名称
代表者氏名
工 事 災 害 通 知 書
工事名 ：
工事場所 ：
請負代金額 ：
工事契約日 ：
工期 ：
上記工事について、次のとおり損害を生じたので工事請負契約書第２９条第１項の規定に基づき通知します。
１．損害発生前及び損害の概要
２．損害の内訳数量
３．損害発生及び発生の現場写真
…………………………………………………………………………………………………………………………………
記入要領
６について診断書を添付し、内容は詳細に記入するとともに事故写真を添付すること。
交通事故の場合は事故証明書を添付すること。
事故現場を見取図にて図示すること。
７について被災者の所属している元請又は下請の業者名を明記すること。
11について応急措置をとった場合はその事実を記入すること。
13について必ず記入すること。
14について図示するとともに当日の監督体制は時間をおって表示すること。
15について当該工事における安全管理対策を記入すること。
16について通常会社において定めている安全管理対策を記入すること。
19について公共建築工事標準仕様書（建築工事編）1.1.5(b)に規定する施工体系図とし、当該事故に関係する下請等の関連を太字等で明示すること。
20について見舞金示談等判明できる範囲で記入すること。
なお、人身事故以外の場合は、７．から10．までは記入の必要はない。

## 80 酸素欠乏症等危険作業計画書
令和 年 月 日
酸素欠乏症等危険作業計画書
|  |  | 実施者（作成者） |  | 一覧へ
堺市上下水道事業管理者 殿
下記の計画により作業を行います。
工事名称
| 酸素欠乏症等 危険作業場所 | 第1種
第2種
| 作業期間 | 令和 年 月 日 | ～ | 令和 年 月 日
作 業 管 理 体 制
| 酸素欠乏症等 危険作業主任者 | 氏名 |  | 修了証番号
第1種
第2種
| 測定器形式 | 酸素濃度計 ：
硫化水素濃度計 ：
| 換気設備 | 形 式 |  | 台 数
保護具及び安全帯等
酸素欠乏症等危険作業に おける測定方法及び回数
| 備考 | ・酸素濃度 １８％以上
・硫化水素濃度 １０ ｐｐｍ以下

## 80-2 酸素及び硫化水素濃度測定箇所図
（酸素及び硫化水素濃度測定箇所図）
一覧へ
作業場所がわかる図面等を貼り付けてください。
測定記録の測定点と合うようにして下さい。

## 81 酸素及び硫化水素濃度測定記録
酸素及び硫化水素濃度測定記録
| 測定日 |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日 | 天候
一覧へ
工事名称
測定者
| 測定箇所 | [6 empty] | 使用測定計器名
[9 empty] | 酸素計 |  |  |  |  | 形
[9 empty] | 硫化水素計 |  |  |  |  | 形
[9 empty] | 酸素・硫化水素計 |  |  |  |  | 形
| 測定点 | 時刻 |  | 結 果 |  | 測定点 | 時刻 |  | 結 果 |  | 測定点 | 時刻 | 結 果
|  |  |  | Ｏ２ | Ｈ２Ｓ |  |  |  | Ｏ２ | Ｈ２Ｓ |  |  | Ｏ２ | Ｈ２Ｓ
|  |  |  | (%) | (ppm) |  |  |  | (%) | (ppm) |  |  | (%) | (ppm)

## 82 工事現場始業点検表
工事現場始業点検表
点検月日 | [7 empty] | 一覧へ
工事名称
工事場所
点検者名 |  | 受注者： |  |  |  | 現場代理人：
チェックシート
確認項目 | [6 empty] | 点検欄
施工時間帯は守られているか？
道路使用許可条件は守られているか？ | 占用形態は処理図どおりか？
テーパー長は足りているか？
占用延長は適切か？
車道の有効幅員は適切か？
歩行者通路は確保されているか？
歩行者通路の有効幅は確保されているか？
ガードマンの配置は処理図どおりか？
配置場所は適切か？
配置人数は適切か？
保安施設は処理図どおりか？
工事標示板は正しいか？
設置場所は適切か？
記載事項は適切か？
「下水工事中」となっているか？
工事区間は？
許可の期間は？
許可番号は？
許可条件は？
※夜間工事標示板はついているか？
標識類は適正か？
「道路工事中」標識は設置されているか？
「方向指定」標識は設置されているか？
「車両通行止」標識は設置されているか？
設置場所は適切か？
保安柵・カラーコーンは適切か？
設置場所は適切か？
設置数量は足りているか？
※注意灯は設置されているか？
※回転灯は設置されているか？
※照明塔は設置されているか？
看板類は処理図どおりか？
迂回路標示板は設置されているか？
設置場所は適切か？
運転手から見やすく設置されているか？
工事予告標示板は設置されているか？
設置場所は適切か？
運転手から見やすく設置されているか？
道路使用許可証は携行しているか？
現場状況は安全か？
車両の流れは円滑か？通過車両に危険はないか？
歩行者・自転車に危険はないか？
作業員に危険はないか？
施工中の路面に凸凹はないか？
注；※印は夜間工事の場合に記入する。
3-5

## 83 安全点検表
|  |  |  | 総括監督員 | 課長補佐 |  |  | 主任監督員 |  |  | 監督員
安全点検表
一覧へ
自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
会社名
[6 empty] | 記録者名 | [6 empty] | 印
工 事
|  |  | 点検事項 |  |  |  | 点検結果
[7 empty] | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
一 般 事 項 | 安全帽服装 |  | ○かぶっていないものはないか。
○正しくあご紐を掛けているか。
○作業着は正常な服装をしているか。
| 火気取締 |  | ○消火器の置場は適当か、また「カラ」のものはないか。
○指定場所以外で喫煙または焚火をしていないか。
○指定喫煙所の灰皿は完備しているか。
| 整理整頓 |  | ○作業場が散乱していないか。
○溝や、ピットの仮蓋または危険表示をしているか。
○道路に邪魔なものは置いていないか。
| 衛生 |  | ○作業員の健康状態の管理及び注意はしているか。
○救急品の不足はないか。
電 気 関 係 | 電気機器 |  | ○絶縁は安全か、漏電防止器は安全か。
○ボディアースは取っているか。
○配線との接続部は被覆しているか。
| 配電盤 |  | ○配線盤ボックスの損傷の有、無。
○多岐配線をしていないか。
○１つのスイッチより２回線以上とっていないか。
○ヒューズの容量は適当か、また銅線で代用していないか。
○「作業中」「操作禁止」等、必要な標識を取り付けているか。
○作業終了後(昼休み含む)にはスイッチを切っているか。
| 配線 |  | ○結線部の結合及び絶縁部の処置は安全か。
○被覆の破損はないか。
○地表面の配線はキャブタイヤか。
高 所 作 業 関 係 | 足場 |  | ○足場板及び丸太の不良破損はないか。
○足場が不安定または狭くないか。
○足場板の両端は結束しているか。
○足場用ブラケットまたは取付金具の溶接は安全か。
○手摺は張っているか(高さ９０ｃｍ以上)。
| 高所作業 |  | ○作業主任者は選任しているか。
○落ちそうな位置に部品等を放置していないか。
○上、下作業の場合は監視が十分か。
○命綱は準備して使用させているか。
揚 重 関 係 | 揚重作業 |  | ○作業主任者は選任しているか。
○玉掛ウインチ作業者は有資格者か。
○安全装置、ブレーキ及びクラッチに異常はないか。
○ワイヤーロープ及び玉掛ワイヤーに損傷はないか。
○フックの吊具に損傷はないか。
○吊荷の下で作業をしていないか。
○ウインチマンが荷を吊ったまま位置を離れていないか。
換 気 関 係 | 酸欠危険場所 での作業 |  | ○作業主任者は選任しているか。
○作業に従事する者は有資格者か。
○作業計画を立てて作業しているか。
○作業中、安全は確保されているか。
| 閉塞場所での作業 |  | ○有機溶剤中毒(塗装作業等)の恐れはないか。
○可搬式エンジン運転による一酸化炭素中毒の恐れはないか。
溶 接 関 係 | 溶接作業 |  | ○作業に従事する者は有資格者か。
○安全ホルダーを使用しているか。
○溶接棒をつけたまま放置していないか。
○ホースは安全バンドで締めているか。
○保護メガネ等の保護具を確実に使用しているか。
○ボンベ類は火花のかからないようにしているか。
その他 | グラインダー、 サンダー作業 |  | ○自由研削砥石の取替などに従事する者は有資格者か。
○確実に締めて作業しているか。
○損傷した砥石を使用していないか。
○持ちにくいものの作業に治具を使用しているか。
| 作業用車両 |  | ○駐車場は指定しているか。
○作業場内での安全速度を遵守しているか。
○クレーン車等によるレッカー作業時、周囲は安全か。
○作業に応じて必要な資格を持って従事しているか。
| 確認 |  | ○作業の開始時に客先との安全確認をしているか。
○作業監視者は決めているか。
○ガスの有害及び爆発物の危険な性質を作業員に知らせているか。
○作業終了後火気確認をしたか。
注：点検結果該当欄には良い場合・・・○、悪い場合・・・×をつける。
3-108

## 84 工事月報
工事月報
（工事履行報告）
工事名： | [13 empty] | 工期 |  | 令和 年 月 日から
受注者： | [15 empty] | 令和 年 月 日まで
一覧へ
|  |  |  | 上 半 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
令和 |  | 年 | 月 | 下 半 期 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜 日
気 象 状 況 |  |  |  | 天 候
そ の 他
工 程 | 工 種 |  |  | 種 別 | 1 16: 日 作 業 状 況
総 括 監 督 員 |  |  |  | 記 事
課 長 補 佐
主 任 監 督 員
監 督 員
現 場 代 理 人 |  |  |  | 工事履行報告 | 1 16: 予定工程; 6 21: 実施工程; 11 26: 備 考
[5 empty] | ％ |  |  |  |  | ％
※ 下半期分提出時に記入すること。

## 85 週間工程表
工事週間工程表
担当課長 |  | 補 佐 |  | 係 長 |  | 担当者 | [10 empty] | 受注者名
総括監督員 |  | ― |  | 主任監督員 |  | 工事監督員
[17 empty] | 現場代理人 |  |  |  | ㊞
[10 empty] | 自 | 令和 年 月 日 |  |  | ～至 | 令和 年 月 日
[5 empty] | 区分 | 週 報 （実 施） | [6 empty] | 工 程 （予 定）
[5 empty] | 日 | [14 empty] | 記 事 |  | 一覧へ
項目 |  |  |  |  | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
| 〔注〕 | 1 | 今週の実施及び翌週の作業予定を記載し、金曜日（金曜日が休日の場合は直前の開庁日）までに監督員に提出し、説明する。
|  | 2 | 施工報告、工事記録及び立会報告と兼用するため、項目はできるだけ細目に分け、補足事項を表中に記入すること。
|  | 3 | 工事週報には項目が少ないもの（同じ作業が連続する場合）に使用し、その他は作業日報を使用する。
|  | 4 | 次の印を記入すること。 |  | 日 火: イ） ▼印 監督員の検査、立会確認（▽は予定）; 日 火: ロ） ●印 請負者の検査確認（○は予定）

## 85 工事週報 (記載例)
[8 empty] | ○○町外配水管布設 |  |  |  |  | 工事週間工程表【例】
担当課長 |  | 補 佐 |  | 係 長 |  | 担当者 | [10 empty] | 受注者名 |  | ○○建設株式会社
総括監督員 |  | ― |  | 主任監督員 |  | 工事監督員
㊞ |  | ㊞ |  | ㊞ |  | ㊞ | [10 empty] | 現場代理人 |  | △△ △△ |  | ㊞
[10 empty] | 自 | 令和 年 月 日 |  |  | ～至 | 令和 年 月 日
[5 empty] | 区分 | 週 報 （実 施） | [6 empty] | 工 程 （予 定） | [8 empty] | 一覧へ
[5 empty] | 日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 記 事
項目 |  |  |  |  | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
準備工
仮配管布設工
配水管布設工φ～200 |  |  |  |  | 週 報 （実 施） 7 月: No.2～No.1区間
[7 empty] | ●材料検査 |  |  | ▼水圧検査
配水管布設工φ300 |  |  |  |  | 工 程 （予 定） 14 月: No.2～No.3区間
▽水圧検査
配水管撤去工
後片付工
| 〔注〕 | 1 | 今週の実施及び翌週の作業予定を記載し、金曜日（金曜日が休日の場合は直前の開庁日）までに監督員に提出し、説明する。
|  | 2 | 施工報告、工事記録及び立会報告と兼用するため、項目はできるだけ細目に分け、補足事項を表中に記入すること。
|  | 3 | 工事週報には項目が少ないもの（同じ作業が連続する場合）に使用し、その他は作業日報を使用する。
|  | 4 | 次の印を記入すること。 |  | 週 報 （実 施） 8 火: イ） ▼印 監督員の検査、立会確認（▽は予定）; 工 程 （予 定） 15 火: ロ） ●印 請負者の検査確認（○は予定）
提出日

## 86 月間工程表（参考）
（参考）
堺市上下水道事業管理者 殿
月 間 工 程 表 | [31 empty] | 一覧へ
[17 empty] | 受注者 |  |  | 住所
名称または商号
代表者職氏名
工事
工期 令和 年 月 日から令和 年 月 日
月
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日
工事
特記事項

## 88 作業日報
No.
|  |  |  | 監督員確認印 |  | 現場代理人印
作 業 日 報
令和 年 月 日 （ ） 天候 雨量 気温 ℃ | [6 empty] | 一覧へ
工事番号 |  | 令和 年度 第 号 | 工 事 名
工事場所 |  |  | 受注者名
工 期 |  | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
記 事
（注） | １．工事施工の翌日１０時までに本市監督員に提出すること。
２．当日施工は赤字で記入すること。

## 98 工事出来高内訳書
工 事 出 来 高 内 訳 書
工事名 ： | [10 empty] | 受注者名 ：
費目 | 工種 | 種別 | 単位 | 契約数量（Ａ） | 先行指示数量（Ｂ） | 合計数量 （C）＝ (A)+(B) | 前回までの出来形数量 (D) | 今回出来形数量 (E) | 今回までの出来形累計数量（F）=(D)+(E) | 残数量 (G) =(C)-(F) | 摘要
一覧へ

## 99 機器保管届
[6 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
堺市上下水道事業管理者 |  | 殿 | [11 empty] | 一覧へ
受注者
所在地
商 号
または
名 称
[5 empty] | 代表者名 | [7 empty] | ㊞
機 器 保 管 届
下記機器を、現場の引き渡しが完了するまで、下記保管場所にて保管管理いたします。
なお、保管中に生じた滅失又は、毀損による補償は、当社の負担で行います。
工事件名
機器名称 | 単位 |  | 数量 |  |  | 添付資料（該当するものに〇）
[6 empty] | 承諾図 | 製作図 | 予備品リスト | 品質試験成績書 | 工場保管
|  |  |  | 保管場所 | [5 empty] | 要領書 | 状況写真 | 銀行保証書 | 損害保険証書
（名称、地番）
3-110

## 103 部分使用承諾書
令和 年 月 日
| 堺市上下水道事業管理者 |  |  | 殿
[5 empty] | (受注者) |  | 一覧へ
住 所
氏 名
部分使用承諾書
工事請負契約書第３３条により、下記の通り部分使用を承諾します。
記
| 1． | 工 事 名 称
| 2． | 工 事 場 所
| 3． | 使 用 部 分
| 4． | 使 用 期 間 | 令和 年 月 日 ～ 全工事完成引渡日まで
| 5． | 部分使用の条件 | 工事請負契約書 第３３条第２項・第３項の規定による。

## 104 工期延期届
令和 年 月 日
監 督 員 殿
（受注者名）
一覧へ
工 期 延 期 届
工事請負契約書第21条による工期の延長を下記のとおり請求します。
記
工 事 名
契 約 月 日
工 期 |  |  |  |  | 自
至
延 長 工 期 |  |  |  |  | 自
至
理 由
(注)
|  | 1 | 必要により下記書類を添付すること。
|  |  | a | 工程表（契約当初工程と現在迄の実際の工程及び延長工程の3工程を対象させ、詳細に記入）
|  |  | b | 天候表、気温表、湿度表、雨量表、積雪表、風速表等工期中と過去の平均とを対照し最寄気象台等の証明等をうけること。
|  |  | c | 写真、図面等
|  | 2 | 理由は詳細に記入すること。

## 107 支給品受領書
支 給 品 受 領 書
監 督 員 |  | 殿
年月日：
[5 empty] | 受注者 （住所） |  |  | 一覧へ
（氏名）
（現場代理人氏名）
下記のとおり支給品を受領しました。
記
工 事 名 | [5 empty] | 契約年月日
品 目 | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  |  |  | 備 考
|  |  | 前回まで | 今 回 |  | 累 計

## 108 支給品精算書
支 給 品 精 算 書
年月日：
監 督 員 |  | 殿
[5 empty] | 受注者 （住所） |  | 一覧へ
（氏名）
（現場代理人氏名）
下記のとおり支給品を精算します。
記
工 事 名 |  |  |  | 契約年月日
品 目 | 規 格 | 単位 | 数 量 |  |  | 備 考
|  |  | 支給数量 | 使用数量 | 残 数 量

## 109 現場発生品調書
年月日：
監 督 員 | 殿
受注者 （住所）
（氏名）
（現場代理人氏名）
一覧へ
現 場 発 生 品 調 書
年 月 日 | 付けをもって請負契約を締結した |  |  |  | 工事
における下記の発生品を引き渡します。
記
品 名 | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  | 摘 要

## 112 建設副産物等処分集計表
（参考様式）
建設副産物等処分集計表 | [7 empty] | No.
種別 【 発生土 ・ 産業廃棄物 （ As殻 ・ 無筋Co殻 ・ 有筋Co殻 ・ その他［ ］ ）】
№ | 交付年月日 | 運搬受託者 | 処分受託者 | 運搬車両 |  | 搬出数量(t) |  | マニフェスト 交付番号
|  |  |  | 車番 | 積載能力(t) | 数量(t) | 累計(t)
1 | [8 empty] | 一覧へ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 120 金属拡張アンカー施工確認シート
金属拡張アンカー施工確認シート
施工業者名 | [10 empty] | 氏 名
施工日 |  |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日 | 人員 | 名 | 注)1(コンクリート圧縮強度 | [5 empty] | Ｎ/㎜2) | 一覧へ
支持機器等の名称
アンカー使用箇所等 |  |  |  |  | 支持番号
[5 empty] | アンカー番号 |  |  | 注)2
[5 empty] | その他 |  |  | 注)3
アンカー |  | 製造会社 | [9 empty] | サ イ ズ
|  | 品 名 | [9 empty] | 本 数
穿 孔 |  | ドリルの径 | [5 empty] | （㎜） |  |  |  | 穿孔深さ |  |  | （㎜）
|  | 穿孔機器 |  |  | 振動ハンマードリル ・ 砕岩機 ・ ダイヤモンドコア
清掃機械 |  |  |  |  | 吸塵機 ・ ダストポンプ ・ ブロワ
アンカー固着機器 |  |  |  |  | ハンマー ・ 打ち込み治具 ・ スパナ類 ・ トルクレンチ類
その他（ ）
アンカー番号
| 確認項目 |  |  |  |  | 確 認 内 容
1 | 施工場所、墨出し |  |  |  | 施工に障害となるものがなく、施工墨がでている。
2 | 穿孔位置 |  |  |  | 位置が適正である。
| 深さ |  |  |  | 深さが適正である。 | [7 empty] | 測定深さ記載（㎜）
3 | 孔内清掃 |  |  |  | ブラシを用い切粉等を十分に除去した。
4 | ボルト |  |  |  | 埋込先端形及び出しろ先端形は仕様に合致している。
5 | アンカー |  |  |  | 施工面に垂直で孔底まで埋め込んである。
6 | 施工状態 |  |  |  | 指示どおりの施工がされている。
注）上記確認事項において問題がある場合は、監督員と打合せるか、指示を受けること。
打合せ、指示等記録：
上記シートは、ドリル径ごと、１日ごと、作業者ごとに提出する。
|  | 注)1 |  | コンクリートの圧縮強度確認試験を行った場合に記入する。
|  | 注)2 |  | アンカー番号欄は、対象アンカーの本数等及び、添付図面との照合が容易となるよう
編集、工夫する。
|  | 注)3 |  | アンカーの非破壊試験（引抜加圧試験）等を記入する。
3-113

## 121 接着アンカー施工確認シート
接着アンカー施工確認シート
施工業者名 | [10 empty] | 氏 名
施工日 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日 | 人員 |  |  | 名 | 注)1(コンクリート圧縮強度 |  |  | Ｎ/㎜2) | 一覧へ
支持機器等の名称
アンカー使用箇所等 |  |  |  | 支持番号
|  |  |  | アンカー番号 |  |  |  |  | 注)2
|  |  |  | その他 |  |  |  |  | 注)3
アンカー |  | 製造会社 | [9 empty] | サ イ ズ
|  | 品 名 | [9 empty] | 本 数
穿 孔 |  | ドリルの径 | [7 empty] | （㎜） |  | 穿孔深さ |  |  | （㎜）
|  | 穿孔機器 |  | ハンマードリル ・ 砕岩機
清掃機械 |  |  |  | 孔内清掃ブラシ ・ 吸塵機 ・ ダストポンプ ・ ブロワ
アンカー埋込機器 |  |  |  | ハンマードリル ・ 打ち込みアタッチメント
アンカー番号
| 確認項目 |  |  |  |  | 確 認 内 容
1 | 施工場所、墨出し |  |  | 施工に障害となるものがなく、施工墨がでている。
2 | 穿孔位置 |  |  | 位置が適正である。
| 深さ |  |  | 深さが適正である。 | [8 empty] | 測定深さ記載（㎜）
3 | 孔内清掃 |  |  | ブラシを用い切粉等を十分に除去した。
4 | ボルト |  |  | 埋込先端形及び出しろ先端形は仕様に合致している。
5 | カプセル |  |  | 保証期間内である。
6 | アンカー埋設１ |  |  | ポルトに埋込深さのマーキングがある。
7 | アンカー埋設２ |  |  | 回転打撃を与えて埋め込んだ。
過剰撹拌しなかった。
8 | アンカー埋設３ |  |  | 施工面に垂直で孔底まで埋め込んである。
9 | 硬化養生 |  |  | 接着面が硬化するまで十分養生した。
注）上記確認事項において問題がある場合は、監督員と打合せるか、指示を受けること。
打合せ、指示等記録：
上記シートは、ドリル径ごと、１日ごと、作業者ごとに提出する。
|  | 注)1 | コンクリートの圧縮強度確認試験を行った場合に記入する。
|  | 注)2 | アンカー番号欄は、対象アンカーの本数等及び、添付図面との照合が容易となるよう
編集、工夫する。
|  | 注)3 | アンカーの非破壊試験（引抜加圧試験）等を記入する。
3-112

## 122 あと施工アンカー非破壊検査（引張試験）報告書
（様式-14）
| あと施工アンカー非破壊検査（引張試験）報告書 | [5 empty] | （作成例）
| 工事名称 | [13 empty] | 一覧へ
施工場所
|  |  |  | 圧縮 | アンカーサイズ | 打設 |  | 試験 | 設計圧力 | 試験圧力 | 試験実施 |  |  | 判定
|  |  |  | 強度 |  | 総本数 |  | 本数
| 構造物名 |  | 部位 | （N/㎟） |  | （本） |  | （本） | （M㎩） | （M㎩） | 年月日 | 試験実施者 | 立会者
試験したダミーアンカーは添付図のとおりとする。
個別の試験結果は添付のとおりとする。
3-114

## 151 出来形管理図表
(参考様式)
出 来 形 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者
略 図
一覧へ
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0

## 151 出来形管理図表(記載例)
(参考様式)
出 来 形 管 理 図 表 （記載例）
| 工 種 | 橋梁下部高
| 種 別 | Ａ１橋台 | [8 empty] | 測定者 | 堺 太郎
略 図
一覧へ
測定項目 | 杭上端高 |  |  | 測定項目 | 杭上端高 |  |  | 測定項目
規 格 値 | ±50mm |  |  | 規 格 値 | ±50mm |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
|  |  |  | №1 | 14.79 | 14.8 | +10
平 均 値 | 14.79 | 14.801 | +11 | №2 | 14.79 | 14.81 | +20
最 大 値 | 14.79 | 14.82 | +30 | №3 | 14.79 | 14.8 | +10
最 小 値 | 14.79 | 14.78 | -10 | №4 | 14.79 | 14.8 | +10
最 多 値 | 14.79 | 14.8 | +10 | №5 | 14.79 | 14.82 | +30
データ数 |  |  | n=10 | №6 | 14.79 | 14.8 | +10
標準偏差 |  |  | m=±9.9 | №7 | 14.79 | 14.78 | -10
|  |  |  | №8 | 14.79 | 14.8 | +10
|  |  |  | №9 | 14.79 | 14.8 | +10
|  |  |  | №10 | 14.79 | 14.8 | +10
－75
－50
－25
0
＋25
＋50
＋75
＋50
測 点
設計値との差
測 点
設計値との差
No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
No.10
－50
規格値
規格値
社内目標値 規格値 80%
社内目標値 規格値 80%
規格値 50%
規格値 50%

## 152 品質管理図表
(参考様式)
品 質 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者
略 図
一覧へ
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0

## 152 品質管理図表(記載例)
(参考様式)
品 質 管 理 図 表（記載例）
| 工 種 | 土工
| 種 別 | 盛土 | [8 empty] | 測定者 | 堺 太郎
略 図
一覧へ
測定項目 | 現場密度 |  |  | 測定項目 | 現場密度 |  |  | 測定項目
規 格 値 | 90%以上 |  |  | 規 格 値 | 90%以上 |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
|  |  |  | 市道20号線(№3) | 90 | 92.6 | +2.6
平 均 値 | 90 | 93.4 | +3.4 | 市道22号線(№2) | 90 | 94.7 | +4.7
最 大 値 | 90 | 94.7 | +4.7 | 市道24号線(№2) | 90 | 93.4 | +3.4
最 小 値 | 90 | 92.5 | +2.5 | 市道1号線(№1) | 90 | 92.5 | +2.5
最 多 値 |  |  |  | 仮設道路 | 90 | 93.8 | +3.8
データ数 |  |  | n=5
標準偏差 |  |  | m=±0.91
測 点
設計値との差
市道20号線(№3)
市道22号線(№2)
市道24号線(№2)
市道1号線(№1)
仮設道路
0.0
＋5.0
＋10.0

## 157 施工報告書（参考）
| 総括監督員 | 課長補佐 | 主任監督員 | 監査員
一覧へ
施 工 報 告 書
令和 年 月 日
工事名称
工事場所
工事期間
受注者
工事施工概要
１）
２）
工事施工詳細
１）
２）
上記のとおり、本工事の施工を完了いたしましたので、報告いたします。
施工完了日 令和 年 月 日

## 162 完成図書（表紙）
（様式－１５）
一覧へ
工 |  | 堺
市
上
|  | 下 |  | 堺市上下水道事業管理者 様
事 |  | 水
道
|  | 事 |  | 工 事 名 称
業
名 |  | 管
|  | 理 |  | ※１
者
称 |  | 様
※
1
※
2
令和 年 月（※２）
受注者名
受 注 者 名
3cm
※ | 1 | 完成図書、完成図書縮小版
※ | 2 | 記載する年度は竣工年月とし、繰越工事の場合は発注時の竣工予定年月とする。

## 170 電子媒体納品書
電子媒体納品書
年 月 日
監督員 様
受注者（住所）
（氏名）
（現場代理人氏名）
下記のとおり電子媒体を納品します。
記 | [6 empty] | 一覧へ
工事名 |  |  |  | 工事番号
電子媒体の種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 作成年月日 |  | 備考
CD－R | ISO9660 （レベル１） | 部 | 1
備考