平成25年度8月まで大阪広域水道企業団に検査を依頼しておりましたが、ベータ線測定
装置の整備に伴い、平成25年度9月より、自己検査として実施しております。
令和8年度測定結果
	採水日
	採水地点
	測定結果

	令和8年4月20日
	鉢ヶ峯寺
	検出せず

	
	城山台1丁
	検出せず

	
	一条通
	検出せず

	
	築港新町1丁
	検出せず

	
	さつき野西１丁目
	検出せず

	
	北余部
	検出せず

	
	甲斐町西２丁
	検出せず

	令和8年4月21日
	大美野
	検出せず

	
	茶山台２丁
	検出せず

	
	桃山台３丁
	検出せず

	
	中村町
	検出せず

	
	新金岡町３丁
	検出せず


 (※検出せず：放射能測定機器の定量限界値0.3Bq/L未満)
(注)総ベータ線測定による
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堺市上下水道局 水運用管理課
TEL	072-275-1126
FAX	072-271-1356
